OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 317/2 W MILEWIE GMINA KAŁUSZYN

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej

- Istniejący stan zagospodarowania

Teren opracowania obejmuje działkę nr geod. 317/2 położoną w miejscowości Milew gmina Kałuszyn. Działka jest płaska na której znajdują sie następujące obiekty ;

- budynek świetlicy wiejskiej do rozbudowy i nadbudowy

- ogrodzenie działki

- wodociąg

- zasilanie elektryczne

- Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GPS 6733.11.2019 z dnia 16.09.2019 r.

- Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki - 24425,0 m2 – w tym 16600,00 m2 lasu

Powierzchnia zabudowy proj. budynku świetlicy		- 226,20 m2

Wielkość pow. zabudowy w stosunku do pow. działki	- …..%

Powierzchnia zabudowy istniejąca		- …………. m2

Powierzchnia utwardzona istniejąca		- ……………… m2

Powierzchnia utwardzana projektowana 	-   ………….. m2

Powierzchnia biologicznie czynna	- ……………  = . % pow. działki

- Ochrona zabytków

Teren inwestycji nie jest objęty prawną forma ochrony zabytków zgodnie z Ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zmianami).

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektów

Oddziaływanie projektowanych obiektów nie wykracza poza granice objęte opracowaniem co stwierdzono na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2017 r.  poz. 519)

- Wpływ na środowisko

Wymieniona inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 2 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Nie występuje zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i otoczenia.

- Wpływ eksploatacji górniczej

Brak wpływu eksploatacji górniczej na działki objęte opracowaniem

Opracował: