Odpowiedzi na zapytania nr 15

Zapytania z dnia 13.11.2020 r.,

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Opis techniczny Projektu branży konstrukcyjnej”

„5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I REMONTOWE REAKTORA

Przed wykonaniem hali technologicznej należy wykonać prace przygotowawcze i remontowe reaktora

- Opróżnienie reaktora ze ścieków

- Mechaniczne usunięcie z powierzchni dna i ścian skorodowanej powierzchni i odspojonego betonu

- Doczyszczenie powierzchni metodą hydrościerną

- Osuszenie ścian i dna zbiorników

- Przeprowadzenie miejscowej reprofilacji skorodowanej powierzchni oraz ubytków betonu

- Uszczelnienie dylatacji

- Uszczelnienie rys i pęknięć metodą iniekcji wysokociśnieniowej

- Wykonanie nowych otworów technologicznych

- Wykonanie nowych przegród żelbetowych

- Wykonanie nowego zabezpieczenia dna i ścian mineralną powłoką chemoodporną (zastosować rozwiązania systemowe) „

Tabela elementów robót

|  |  | Robotami rozbiórkowe i remontowe reaktora wraz z demontażem nieczynnych instalacji i urządzeń, doczyszczeniem powierzchni, replofilacją, uszczelnieniem rys i pęknięć, z wywozem nadmiaru gruzu na odległość do 5 km, powierzchnia 942 m2, założono uzupełnienie ubytków o ilości do 15% powierzchni - wymagana ocena indywidualna na podstawie wizji | m2 | 141,5 |  | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | lokalnej |  |  |  |  |

W odniesieniu do ww. zapisów opisu technicznego oraz tabeli elementów do rozliczeń, oraz mając na uwadze, że kontrakt ma być rozliczany obmiarowo, zwracamy się o rozbicie powyższej pozycji kosztorysowej na roboty i adekwatne do nich jednostki obmiaru. W ocenie Wykonawcy niemożliwe jest podanie ceny jednostkowej zawierającej roboty w różnych jednostkach metrycznych - w szczególności demontaże instalacji i urządzeń w odniesieniu do m2. Jednocześnie prace w zakresie uszczelnienia rys i pęknięć oraz reprofilacji nie muszą występować na tych samych powierzchniach. Demontaż urządzeń również może ujawnić powierzchnie, które będą wymagały naprawy. W celu dokonania kwalifikacji powierzchni do uszczelnienia rys i pęknięć niezbędne jest wykonanie czyszczenia mechanicznego całej powierzchni ścian czyli dla powierzchni 942m2 - brak pozycji w załączonej tabeli. Wykonanie izolacji wewnętrznej ścian i dna - brak pozycji w załączonej tabeli. W związku z tym, że dokonanie oceny powierzchni przeznaczonej do naprawy możliwe będzie dopiero po wykonaniu czyszczenia, Zamawiający nie może wymagać oceny indywidualnej na podstawie wizji lokalnej ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić bez wykonania czyszczenia jaka powierzchnia będzie wymagała naprawy. Jest to niezgodne z zapisami Art. 29 PZP mówiącego o tym, że opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i obowiązek dopełnienia tego spoczywa na Zamawiającym. Ponad to, wnosimy o uzupełnienie opisu o parametry materiałów jakie mają być użyte odpowiednio do iniekcji (ciśnienie), napraw i reprofilacji powierzchni betonowych - brak w dokumentacji.

Odpowiedź :

Zamawiający zmienia treść punktu 2.1 w tabeli elementów robót, na następujące:

| 2 | DZIAŁ II | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Robotami rozbiórkowe i remontowe reaktora wraz z demontażem nieczynnych instalacji i urządzeń, doczyszczeniem powierzchni, replofilacją, uszczelnieniem rys i pęknięć, z wywozem nadmiaru gruzu na odległość do 5 km, powierzchnia 942 m2, założono uzupełnienie ubytków o ilości do 15% powierzchni - wymagana ocena indywidualna na podstawie wizji lokalnej |  |  |  | m2 kpl | 141,5 1 |  | - zł |

Zamawiający zwraca uwagę, że kontrakt nie jest rozliczany obmiarowo a cena jest ryczałtowa.

Kałuszyn, 2020.11.26

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski