Odpowiedzi na zapytania nr 18

Zapytania z dnia 25.11.2020 r.,

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

- Prosimy o podanie jakie jest Standardowe zapotrzebowanie na tlen (tzw. SOR uwzgledniające wsp. alfa) dla ob. nr 6 oraz dla jakiej głębokości napełnienia reaktora wartość dostawy tlenu ma być zapewniona.

Odpowiedź : Zgodnie z projektem branży technologicznej.

- Proszę o informację, czy rozprowadzenie przewodów powietrza na koronie ob. nr 6 pozostaje bez zmian. Ponieważ obecnie sa cztery sekcje systemu napowietrzania, a spokojnie można by było wykonać jedną.

Odpowiedź : Do wyceny należy trzymać się rozwiązań przedstawionych w projekcie.

- W związku z wykluczającymi się treściami w zestawie odpowiedzi nr 1 ( pyt.24) oraz zestawie odpowiedzi nr 17 (pyt 1) prosimy o ostateczne i jednoznaczne potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m3 oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.

Odpowiedź : Koszt energii  elektrycznej zużytej podczas rozruchu ponosi Wykonawca , do momentu rozpoczęcia rozruchu ponosi  Eksploatator oczyszczalni.

- W związku z wykluczającymi się treściami w zestawie odpowiedzi nr 1 ( pyt. 18 i 24) oraz zestawie odpowiedzi nr 17 (pyt 1) prosimy o ostateczne i jednoznaczne potwierdzenie, że utylizacja osadów jest kosztem eksploatacyjnym związanym z prowadzoną przez Zamawiającego/Eksploatatora działalnością polegającej na oczyszczaniu ścieków. Kosztem wykonawcy będzie jedynie usunięcie osadów ze zbiorników.

Odpowiedź : Na etapie realizacji inwestycji od momentu rozpoczęcia rozruchu do momentu

zakończenia rozruchu i przekazania obiektu do eksploatacji wszystkie koszty użytkowania

oczyszczalni , wtym utylizacji osadu ponosi Wykonawca.

Kałuszyn, 2020.11.26

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski