Odpowiedzi na zapytania nr 2

Zapytania z dnia 17.09.2020 r.

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

- Prosimy o doprecyzowanie typu dekantera jaki należy zamontować.

W dokumentacji: „projekt_budowlany_br_technologia__sanit” w punkcie 5.1.5,5.16, 5.1.7 w podpunkcie parametry techniczne dekantera podano opis odpływu jako przegubowy. Natomiast na rysunkach T02,T03,T05 wrysowano dekantery z odpływem teleskopowym. Prosimy o potwierdzenie, iż do kalkulacji oferty należy przyjąć dekantery teleskopowe.

Odpowiedź. Należy zamontować dekantery teleskopowe zgodnie z projektem wykonawczym pkt. 3.1.5.6; 3.1.6.10 .

- Prosimy o podanie wydajności dekanterów

Odpowiedź.  Wydajności dekanterów i wymagania zostały określone

- dla 7DK1 w PW_BT pkt. 3.1.5.6

- dla 8DK1 w PW_BT pkt. 3.1.6.10

Kałuszyn, 2020.11.12

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz czyżewski