Schodołaz gąsienicowy to akumulatorowe urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach.

Jest napędzany silnikiem elektrycznym, składany łatwy do przenoszenia i transportu.

Schodołaz musi posiadać certyfikat CE i instrukcję w języku polskim.

Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie 150 kg, 1 osoba wraz z wózkiem

- waga schodołazu – 55 kg

- prędkość wjazdu 6,5m/min, zjazd 7,7m/min

- schody ciągi proste do 35 stopni nachylenia

- napęd silnik elektryczny 33W, przekładnia ślimakowa

- bateria 2x12V/24Ah, Dryfit-Typ (bezobsługowe żelowe)

- hamulec elekromagnetyczny